## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 522435.27 |  |  | 52694.26
1.1 | 其中：人工费 | 107606.54
1.2 | 其中：施工机具使用费 | 3396.03
1.3 | 办公楼拆除工程 | 9238.81
1.4 | 外立面改造工程 | 167733.07
1.5 | 一层改造工程 | 46245.53 |  |  | 10800
1.6 | 二层改造工程 | 28188.66
1.7 | 三层改造工程 | 16678.29
1.8 | 四层改造工程 | 25507.11
1.9 | 五层改造工程 | 16418.97
1.10 | 六层改造工程 | 60721.59 |  |  | 22159.26
1.11 | 七层改造工程 | 8612.64
1.12 | 门楼及围墙改造 | 70899.15 |  |  | 12000
1.13 | 1-7层卫生间改造新建 | 72191.45 |  |  | 7735
二 | 措施项目合计 | 20190.1
2.1 | 单价措施 | 10913.55
2.1.1 | 其中：人工费
2.1.2 | 其中：施工机具使用费 | 7022.69
2.2 | 总价措施 | 9276.55
2.2.1 | 安全文明施工费 | 8546.33
2.2.2 | 其他总价措施费 | 730.22
三 | 其他项目费 | 207500 |  |  | －
3.1 | 其中：人工费 |  |  |  | －
3.2 | 其中：施工机具使用费 |  |  |  | －
四 | 规费 | 16276.32 |  |  | －
五 | 人工费调整 | 14801.56
六 | 增值税 | 70308.29 |  |  | －
七 | 甲供费用（单列不计入造价)
八 | 含税工程造价 | 851511.54
招标控制价合计： |  | 851,511.54 |  |  | 52694.26
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
办公楼拆除工程
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、办公楼门楼大理石面层拆除。2、建筑垃圾外运5km。 | m2 |  | 85.99 | 14.6 |  | 1255.45
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、屋顶实心墙体造型拆除。2、室内部分实心墙体拆除。3、建筑垃圾外运5km。 | m3 |  | 1.43 | 170.13 |  | 243.29
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、正立面金属窗拆除。2、垃圾搬运下楼15m。3、建筑垃圾外运8km。 | m2 |  | 306.18 | 3.75 |  | 1148.18
4 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、一层过道背景墙处，墙面瓷砖铲除。2、二楼通向内院过道处墙面瓷砖铲除。3、建筑垃圾外运5km。 | m2 |  | 35.52 | 12.96 |  | 460.34
5 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、正立面玻璃幕墙拆除。 2、垃圾搬运下楼15m。 3、建筑垃圾外运5km。 | m2 |  | 47.88 | 9.76 |  | 467.31
6 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、玻璃幕墙后原铁艺栏杆拆除。 2、垃圾搬运下楼15m。 3、建筑垃圾外运5km。 | m |  | 15.75 | 21.1 |  | 332.33
7 | 011610001001 | 成品木质套装门拆除 | 1、1-6层破损木质门，门：M0921。 2.建筑垃圾外运5km。 | 樘 |  | 63 | 21.27 |  | 1340.01
8 | 011610002004 | 不锈钢门拆除 | 1、二层走廊处，不锈钢门禁用门。 | 樘 |  | 2 | 31.92 |  | 63.84
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运，人工上车转运20m，运距5KM | m3 |  | 45.49 | 86.35 |  | 3928.06
|  | 分部小计 | [6 empty] | 9238.81
外立面改造工程
10 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、根据新设计图纸，对立面进行改造，增加部分钢结构造型，详细参照施工图纸。 | t |  | 0.24 | 6491.75 |  | 1558.02
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、新增零星钢结构基础上封20mm厚水泥板。2、拆除大理石面层处封20mm厚水泥板。 | m2 |  | 85.99 | 40.24 |  | 3460.24
本页小计 | [8 empty] | 14257.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、清理表面基层。2、挂网。3、批刮找平腻子。4、滚涂抗碱底漆。5、喷涂真石漆。6、 喷涂防水罩光面漆 | m2 |  | 85.99 | 85.86 |  | 7383.1
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、正立面更换铝合金双层钢化玻璃窗户。 | m2 |  | 306.18 | 380.18 |  | 116403.51
14 | 011701002003 | 外脚手架 | 1、外立面双排钢管脚手架。 | m2 |  | 107.3 | 39.43 |  | 4230.84
15 | 011209001001 | 玻璃幕墙 | 1.断桥铝玻璃幕墙 | m2 |  | 47.88 | 597.64 |  | 28615
16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3mm厚改性沥青卷材 热熔法一层 平面 | m2 |  | 123.6 | 49.21 |  | 6082.36
|  | 分部小计 | [6 empty] | 167733.07
一层改造工程
17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、一层后走道封堵门洞轻质砖隔墙，水泥砂浆双面抹灰。 | m3 |  | 0.91 | 667.01 |  | 606.98
18 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、走道背景墙。2、细木工板基层。3、铝塑板饰面。 | m2 |  | 5.12 | 175.44 |  | 898.25
19 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、接警区背景墙。2、细木工板基层。3、铝塑板饰面。 | m2 |  | 18.01 | 175.44 |  | 3159.67
20 | 011501006001 | 档案柜 | 木质档案柜 | m2 |  | 14.4 | 750 |  | 10800 | 10800
21 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1、墙面破损处铲除。 | m2 |  | 281.21 | 3.98 |  | 1119.22
22 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新，墙面刮腻子二遍，乳胶漆2遍 | m2 |  | 281.21 | 16.23 |  | 4564.04
23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新，墙面刮腻子二遍，乳胶漆2遍 | m2 |  | 464.79 | 8.93 |  | 4150.57
24 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 315.22 | 4.46 |  | 1405.88
25 | 010804005002 | 金属格栅门 | 1、楼梯间不锈钢门。2、含门禁系统。 | m2 |  | 10.08 | 640.78 |  | 6459.06
26 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品套装门M0921 | m2 |  | 20.79 | 509.95 |  | 10601.86
本页小计 | [8 empty] | 206480.34 | 10800
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:3.2m 2.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人) 规格(mm)600*600 平面 3.硅酸钙板天棚面层 安在T型铝合金龙骨上 4.一至七层破损吊顶更换 | m2 |  | 80 | 31 |  | 2480
|  | 分部小计 | [6 empty] | 46245.53 | 10800
二层改造工程
28 | 010805003001 | 电子对讲门 | 1、二层通往内院钢化玻璃有框地簧门。2、含门禁系统。 | m2 |  | 12.99 | 438.26 |  | 5693
29 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1、墙面破损处铲除。 | m2 |  | 231.87 | 3.98 |  | 922.84
30 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新，墙面刮腻子二遍，乳胶漆2遍 | m2 |  | 231.87 | 16.23 |  | 3763.25
31 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 496.22 | 8.92 |  | 4426.28
32 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 191.44 | 4.46 |  | 853.82
33 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品套装门M0921 | m2 |  | 24.57 | 509.95 |  | 12529.47
|  | 分部小计 | [6 empty] | 28188.66
三层改造工程
34 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1、墙面破损处铲除。 | m2 |  | 287.32 | 3.98 |  | 1143.53
35 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新，墙面刮腻子二遍，乳胶漆2遍 | m2 |  | 287.32 | 16.23 |  | 4663.2
36 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 192.34 | 8.92 |  | 1715.67
37 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 顶面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 107.99 | 4.46 |  | 481.64
38 | 010801002003 | 木质门带套 | 成品套装门M0921 | m2 |  | 17.01 | 509.95 |  | 8674.25
本页小计 | [8 empty] | 47346.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 分部小计 | [6 empty] | 16678.29
四层改造工程
39 | 011608001005 | 铲除油漆面 | 1、墙面破损处铲除。 | m2 |  | 327.87 | 3.98 |  | 1304.92
40 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新，墙面刮腻子二遍，乳胶漆2遍 | m2 |  | 327.87 | 16.23 |  | 5321.33
41 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 400.22 | 8.92 |  | 3569.96
42 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 顶面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 191.44 | 4.46 |  | 853.82
43 | 010801002004 | 木质门带套 | 成品套装门M0921 | m2 |  | 28.35 | 509.95 |  | 14457.08
|  | 分部小计 | [6 empty] | 25507.11
五层改造工程
44 | 011608001006 | 铲除油漆面 | 1、墙面破损处铲除。 | m2 |  | 189.12 | 3.98 |  | 752.7
45 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新，墙面刮腻子二遍，乳胶漆2遍 | m2 |  | 189.12 | 16.23 |  | 3069.42
46 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 172.49 | 8.93 |  | 1540.34
47 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 顶面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 101.94 | 4.46 |  | 454.65
48 | 010801002005 | 木质门带套 | 成品套装门M0921 | m2 |  | 20.79 | 509.95 |  | 10601.86
|  | 分部小计 | [6 empty] | 16418.97
六层改造工程
49 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm)450*450 跌级。2、石膏板天棚基层.3、腻子二遍乳胶漆二遍。 | m2 |  | 49.83 | 136.26 |  | 6789.84
50 | 011304001001 | 灯带（槽） | 悬挑式灯槽 直型 细木工板面 | m2 |  | 5.01 | 230.57 |  | 1155.16
本页小计 | [8 empty] | 49871.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
51 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨胶合板 | m |  | 13.92 | 66.61 |  | 927.21
52 | 011303001001 | 采光天棚 | 软膜天花吊顶 | m2 |  | 12.31 | 173.75 |  | 2138.86
53 | 010810001001 | 窗帘 | 1、会议室遮光窗帘。2、暗装窗帘轨道。 | m2 |  | 40.37 | 46.89 |  | 1892.95
54 | 01B001 | 党建宣传栏 | 会议室党建宣传栏制作，含党建宣传内容。 | m2 |  | 16.13 | 350 |  | 5645.5 | 5645.5
55 | 01B002 | 显示屏 | 1.会议室显示屏。 2.木芯板基础。 3.铝塑板面层。 4.显示屏以据实结算为准 | m2 |  | 21.17 | 973.94 |  | 20618.31 | 16513.76
56 | 011608001007 | 铲除油漆面 | 1、墙面破损处铲除。 | m2 |  | 171.13 | 3.98 |  | 681.1
57 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新，墙面刮腻子二遍，乳胶漆2遍 | m2 |  | 171.13 | 16.23 |  | 2777.44
58 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 454.8 | 8.93 |  | 4061.36
59 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 顶面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 193.24 | 4.46 |  | 861.85
60 | 010801002006 | 木质门带套 | 成品套装门M0921 | m2 |  | 22.68 | 509.95 |  | 11565.67
61 | 010801001001 | 木质门 | 成品套装双开门M1521 | m2 |  | 3.15 | 509.95 |  | 1606.34
|  | 分部小计 | [6 empty] | 60721.59 | 22159.26
七层改造工程
62 | 011608001008 | 铲除油漆面 | 1、墙面破损处铲除。 | m2 |  | 189.12 | 3.98 |  | 752.7
63 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新，墙面刮腻子二遍，乳胶漆2遍 | m2 |  | 189.12 | 16.23 |  | 3069.42
64 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 墙面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 79.69 | 8.93 |  | 711.63
65 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 顶面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 50.15 | 4.46 |  | 223.67
本页小计 | [8 empty] | 57534.01 | 22159.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
66 | 010801002008 | 木质门带套 | 成品套装门M0921 | m2 |  | 7.56 | 509.95 |  | 3855.22
|  | 分部小计 | [6 empty] | 8612.64
门楼及围墙改造
67 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1、门楼大理石面层拆除。2、建筑垃圾外运5km。 | m2 |  | 59.15 | 48.92 |  | 2893.62
68 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、门楼金属窗拆除。2、垃圾搬运下楼15m。3、建筑垃圾外运5km。 | m2 |  | 34.444 | 27.26 |  | 938.94
69 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、清理表面基层。2、挂网。3、批刮找平腻子。4、滚涂抗碱底漆。5、喷涂真石漆。6、 喷涂防水罩光面漆 | m2 |  | 281.98 | 85.86 |  | 24210.8
70 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、正立面更换铝合金双层钢化玻璃窗户。 | m2 |  | 30.66 | 372.96 |  | 11434.95
71 | 010808004001 | 金属门窗套 | 塑钢成品门安装 平开 | 樘 |  | 2 | 655.57 |  | 1311.14
72 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 围墙柱子及墙面真石漆 | m2 |  | 91.21 | 85.86 |  | 7831.29
73 | 011406001004 | 墙面喷刷涂料 | 岗厅内墙面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 67.32 | 8.93 |  | 601.17
74 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 岗厅内顶面白色乳胶漆翻新 | m2 |  | 20.12 | 4.46 |  | 89.74
75 | 01B003 | 道闸一体机 | 1.道闸一体机收费起落栏杆车牌识别小区门禁系统。2.同进同出款。 | 项 |  | 1 | 12000 |  | 12000 | 12000
76 | 011701002004 | 外脚手架 | 1、门楼双排钢管脚手架。 | m2 |  | 305.14 | 31.42 |  | 9587.5
|  | 分部小计 | [6 empty] | 70899.15 | 12000
1-7层卫生间改造新建
77 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面块料及找平层拆除 | m2 |  | 49 | 25.94 |  | 1271.06
78 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除卫生间吊顶 | m2 |  | 49 | 6.24 |  | 305.76
本页小计 | [8 empty] | 76331.19 | 12000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
79 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.蹲便器及水箱拆除 | 套 |  | 14 | 66.88 |  | 936.32
80 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.洗脸盆拆除 | 套 |  | 7 | 30.15 |  | 211.05
81 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.拖把池拆除 | 套 |  | 7 | 23.13 |  | 161.91
82 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.拆除原卫生间破损门 | 樘 |  | 14 | 21.27 |  | 297.78
83 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.拆除卫生间墙面面砖 | m2 |  | 212.716 | 8.64 |  | 1837.87
84 | 010103002002 | 余方弃置 | 建筑垃圾外运，人工上车转运20m，运距8KM | m3 |  | 26.9744 | 147.13 |  | 3968.74
85 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:胶粘剂。2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 | m2 |  | 212.72 | 93.48 |  | 19885.07
86 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.1：2水泥砂浆，20mm,地面找平 | m2 |  | 49 | 18.22 |  | 892.78
87 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:M20水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 | m2 |  | 49 | 107.57 |  | 5270.93
88 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨铝扣板300*300吊顶 | m2 |  | 49 | 156.69 |  | 7677.81
89 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 |  | 80.75 | 40.2 |  | 3246.15
90 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.灰砂砖砌筑，水泥砂浆抹灰 2.高度150MM 3.卫生间砌筑蹲便地台 | m3 |  | 3.36 | 852.54 |  | 2864.53
91 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器，含水箱等附件 | 组 |  | 11 | 633.91 |  | 6973.01
92 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.DN75不锈钢地漏 | 个 |  | 14 | 58.02 |  | 812.28
93 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:大理石台面 2.附件名称、数量:洗脸盆 | 组 |  | 7 | 747.91 |  | 5235.37 | 3535
94 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃 2.尺寸500mm*800mm | m2 |  | 2.8 | 230.31 |  | 644.87
本页小计 | [8 empty] | 60916.47 | 3535
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
95 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.拖把池 | 组 |  | 7 | 272.45 |  | 1907.15
96 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.LED嵌入式平板灯300*300 | 套 |  | 11 | 130.27 |  | 1432.97
97 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.淋浴花洒 | 套 |  | 6 | 726.34 |  | 4358.04 | 4200
98 | 01B004 | 换气扇 | 1.换气扇 | 台 |  | 11 | 100 |  | 1100
99 | 01B005 | 沐浴暖风机 | 1.沐浴暖风机 | 组 |  | 3 | 300 |  | 900
|  | 分部小计 | [6 empty] | 72191.45 | 7735
措施项目
100 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 |  | 2347 | 4.65 |  | 10913.55
|  | 分部小计 | [6 empty] | 10913.55
本页小计 | [8 empty] | 20611.71 | 4200
合 计 | [8 empty] | 533348.82 | 52694.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
2.1 | 安全文明施工费 |  |  | 8546.33
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价） | 13.64 | 3513.12
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价） | 5.39 | 4822.71
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价） | 9.29 | 155.72
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程) | 房修安装预算人工费+房修安装机械费（人工预算价） | 4.9 | 54.78
2.2 | 夜间施工增加费 |  |  | 168.99
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价） | 0.16 | 41.21
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价） | 0.14 | 125.27
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价） | 0.15 | 2.51
2.3 | 二次搬运费
2.4 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 413.61
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价） | 0.4 | 103.02
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价） | 0.34 | 304.22
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价） | 0.38 | 6.37
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 145.61
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价） | 0.14 | 36.06
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价） | 0.12 | 107.37
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价） | 0.13 | 2.18
2.6 | 其他 |  |  | 2.01
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程） | 房修安装预算人工费+房修安装机械费（人工预算价） | 0.18 | 2.01
合 计 |  |  |  | 9276.55
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 167500
2.1 | 材料暂估价 | 52694.26 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 167500 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费
合 计 |  | 207500 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 40000
合 计 |  |  |  | 40000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1 | 电路改造 |  | 160000
2 | 卫生间给排水改造 |  | 7500
合 计 |  |  | 167500.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费+房修结构装饰装修规费+房修安装规费+管廊维护土建保洁检查检测规费+管廊维护附属规费 |  |  |  |  | 16276.32
1.1 | 社会保险费 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金 |  |  |  |  | 12103.86
1.1.1 | 养老保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程+海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施+海绵城市附属设施检修维护+海绵城市生态植物维护 |  |  |  |  | 7719.68
1.1.1.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 12.68 |  | 3265.86
1.1.1.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费 |  |  | 4.87 |  | 4357.44
1.1.1.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 5.75 |  | 96.38
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程+海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施+海绵城市附属设施检修维护+海绵城市生态植物维护 |  |  |  |  | 766.13
1.1.2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 1.27 |  | 327.1
1.1.2.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费 |  |  | 0.48 |  | 429.48
1.1.2.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 0.57 |  | 9.55
1.1.3 | 医疗保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程+海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施+海绵城市附属设施检修维护+海绵城市生态植物维护 |  |  |  |  | 2343.04
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 4.02 |  | 1035.39
1.1.3.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费 |  |  | 1.43 |  | 1279.49
1.1.3.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 1.68 |  | 28.16
1.1.4 | 工伤保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程+海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施+海绵城市附属设施检修维护+海绵城市生态植物维护 |  |  |  |  | 902.43
1.1.4.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 1.48 |  | 381.19
1.1.4.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费 |  |  | 0.57 |  | 510.01
1.1.4.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 0.67 |  | 11.23
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.5 | 生育保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程+海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施+海绵城市附属设施检修维护+海绵城市生态植物维护 |  |  |  |  | 372.58
1.1.5.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 0.63 |  | 162.26
1.1.5.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费 |  |  | 0.23 |  | 205.79
1.1.5.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 0.27 |  | 4.53
1.2 | 住房公积金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程+海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施+海绵城市附属设施检修维护+海绵城市生态植物维护 |  |  |  |  | 3109.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 5.29 |  | 1362.49
1.2.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费 |  |  | 1.91 |  | 1708.97
1.2.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 2.26 |  | 37.88
1.3 | 工程排污费 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施+海绵城市附属设施检修维护 |  |  |  |  | 984.64
1.3.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 1.48 |  | 381.19
1.3.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费 |  |  | 0.66 |  | 590.54
1.3.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 0.77 |  | 12.91
1.5 | 房修安装规费 | 房修安装预算人工费+房修安装机械费（人工预算价）+其他项目房修安装工程人工费+其他项目房修安装工程机械费 |  |  | 7.02 |  | 78.48
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 标段：黄冈市公安局黄州区分局胜利街水陆派出所业务用房维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目合计-税后包干价+其他项目费+规费+人工费调整 |  |  | 9 |  | 70308.29
合 计 | [6 empty] | 86584.61
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机分析表(按类型分)
单位工程人材机分析表
工程名称：办公楼改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工
1 | 技工 |  | 工日 | 426.651 | 160 |  | 68264.16
2 | 普工 |  | 工日 | 381.682 | 104 |  | 39694.93
3 | 高级技工 |  | 工日 | 47.965 | 241 |  | 11559.57
4 | 金属门窗拆除人工费 |  | 元 | 36.44 | 20 |  | 728.8
5 | 技工 |  | 工日 | 3.601 | 160 |  | 576.16
6 | 高级技工 |  | 工日 | 1.774 | 241 |  | 427.53
7 | 普工 |  | 工日 | 1.343 | 104 |  | 139.67
8 | 人工费调整 |  | 元 | -0.021 | 1 |  | -0.02
| 合计 | [5 empty] | 121390.8
二、 | 材料
1 | 铝合金双层钢化玻璃窗 |  | m2 | 289.769 | 290 |  | 84033.01
2 | 成品装饰门扇 |  | m2 | 144.9 | 475 |  | 68827.5
3 | 真石漆 |  | kg | 1910.189 | 6.42 |  | 12263.41
4 | 道闸一体机 |  | 项 | 1 | 12000 |  | 12000
5 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 335.771 | 35.53 |  | 11929.94
6 | 档案柜 |  | m2 | 14.4 | 750 |  | 10800
7 | 铝合金型材 140系列 |  | kg | 471.056 | 22.42 |  | 10561.08
8 | 聚氨酯发泡密封胶 750ml/支 |  | 支 | 486.153 | 19.94 |  | 9693.89
9 | 面砖 300*600 |  | m2 | 221.229 | 42 |  | 9291.62
10 | 铝合金推拉窗 含中空玻璃 |  | m2 | 29.017 | 290 |  | 8414.93
11 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg | 734.111 | 9.25 |  | 6790.53
12 | 108内墙涂料 |  | kg | 639.35 | 10.27 |  | 6566.12
13 | 党建宣传栏 |  | m2 | 16.13 | 350 |  | 5645.5
14 | 钢化镀膜玻璃 δ6 |  | m2 | 45.638 | 116.81 |  | 5330.97
15 | 钢管 φ48*3.5 |  | km·天 | 232.677 | 18.05 |  | 4199.82
16 | 铝塑板 δ5 |  | m2 | 48.73 | 80 |  | 3898.4
17 | 铝合金扣板 |  | m2 | 51.45 | 75 |  | 3858.75
18 | SBS改性沥青防水卷材玻纤胎 3 |  | m2 | 153.103 | 23.01 |  | 3522.9
19 | 地砖 300*300 |  | m2 | 50.47 | 60.18 |  | 3037.28
20 | 全玻有框门扇 |  | m2 | 12.99 | 219.62 |  | 2852.86
21 | 真石面漆 |  | kg | 143.265 | 18.82 |  | 2696.25
22 | 防水涂料 JS |  | kg | 254.363 | 10.52 |  | 2675.9
23 | 不锈钢格栅门 |  | m2 | 9.738 | 239.57 |  | 2332.93
24 | 发泡水泥板 δ20 |  | m2 | 90.29 | 25.67 |  | 2317.74
25 | 成品腻子粉 |  | kg | 3570.71 | 0.62 |  | 2213.84
26 | 醇酸清漆 |  | kg | 127.078 | 16.04 |  | 2038.33
27 | 钢骨架拆除 |  | m2 | 59.15 | 30 |  | 1774.5
28 | 软膜 |  | m2 | 12.926 | 136.9 |  | 1769.57
29 | 不锈钢合页 |  | 个 | 166.736 | 10.27 |  | 1712.38
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：办公楼改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
30 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 940.329 | 1.71 |  | 1607.96
31 | 其他材料费 |  | 元 | 1600.044 | 1 |  | 1600.04
32 | 细木工板 δ15 |  | m2 | 46.516 | 34.22 |  | 1591.78
33 | 豪华垂直窗帘 |  | m2 | 42.389 | 33.63 |  | 1425.54
34 | 柴油【机械】 |  | kg | 192.845 | 6.89 |  | 1328.7
35 | SBS弹性沥青防水胶 |  | kg | 38.689 | 33.96 |  | 1313.88
36 | 安全网 |  | m2 | 119.619 | 10.27 |  | 1228.49
37 | 硅酸钙板 综合 |  | m2 | 84 | 14.02 |  | 1177.68
38 | 扣件 |  | 千个·天 | 86.624 | 12.82 |  | 1110.52
39 | 换气扇 |  | 台 | 11 | 100 |  | 1100
40 | 零星钢构件 |  | t | 0.24 | 4500 |  | 1080
41 | 铝合金门窗配件 地脚 3*30*300 |  | 个 | 1883.271 | 0.54 |  | 1016.97
42 | 电【机械】 |  | kW·h | 1208.317 | 0.77 |  | 930.4
43 | 木脚手板 |  | m3 | 0.482 | 1884.9 |  | 908.52
44 | 沐浴暖风机 |  | 组 | 3 | 300 |  | 900
45 | 塑钢平开门 |  | m2 | 3.602 | 247.97 |  | 893.19
46 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 1879.947 | 0.43 |  | 808.38
47 | 纸面石膏板 |  | m2 | 63.429 | 12.39 |  | 785.89
48 | 空心胶条 |  | m | 349.125 | 2.05 |  | 715.71
49 | 蒸压灰砂砖 240*115*53 |  | 千块 | 1.89 | 362.83 |  | 685.75
50 | 干混地面砂浆 DS M20 |  | t | 1.699 | 314.16 |  | 533.76
51 | 铝单板 幕墙 |  | m2 | 2.107 | 222.46 |  | 468.72
52 | 玻璃胶 335g |  | 支 | 38.039 | 12.24 |  | 465.6
53 | 耐候胶 |  | L | 10.683 | 42.95 |  | 458.83
54 | 轻钢中龙骨 h19 |  | m | 153.626 | 2.76 |  | 424.01
55 | 铁件 综合 |  | kg | 106.698 | 3.85 |  | 410.79
56 | 地弹簧 |  | 套 | 5.95 | 68.45 |  | 407.28
57 | 干混砌筑砂浆 DM M10 |  | t | 1.402 | 276.11 |  | 387.11
58 | 轻钢大龙骨 h45 |  | m | 93.048 | 4.06 |  | 377.77
59 | 细木工板 δ18 |  | m2 | 8.768 | 41.71 |  | 365.71
60 | 铝合金小龙骨 h22 |  | m | 177.806 | 1.93 |  | 343.17
61 | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  | m | 124.176 | 2.76 |  | 342.73
62 | 红丹防锈漆 |  | kg | 24.206 | 12 |  | 290.47
63 | 铝合金大龙骨 h45 |  | m | 65.493 | 4.35 |  | 284.89
64 | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12*110 |  | 套 | 63.59 | 4.28 |  | 272.17
65 | 液化石油气 |  | kg | 36.11 | 7.16 |  | 258.55
66 | T型铝合金中龙骨 h35 |  | m | 92.791 | 2.78 |  | 257.96
67 | 钢管底座 |  | 千个·天 | 3.096 | 76.92 |  | 238.14
68 | 木龙骨 |  | m3 | 0.086 | 2691.02 |  | 231.43
69 | 镀锌瓦楞钩 |  | 10个 | 54.472 | 4.11 |  | 223.88
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：办公楼改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
70 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 14.327 | 14.62 |  | 209.46
71 | 水泥32.5 |  | kg | 576.423 | 0.34 |  | 195.98
72 | 铝合金小龙骨横撑 h22 |  | m | 90.758 | 1.93 |  | 175.16
73 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*300*150以内 |  | m3 | 0.812 | 208.15 |  | 169.02
74 | 镜面玻璃 δ6 |  | m2 | 3.304 | 50.74 |  | 167.64
75 | 镀锌铁丝 φ4.0 |  | kg | 39.134 | 4.28 |  | 167.49
76 | 吊筋 |  | kg | 54.467 | 2.99 |  | 162.86
77 | 中(粗)砂 |  | m3 | 1.119 | 144.37 |  | 161.55
78 | 泡沫条 φ18 |  | m | 132.667 | 1.18 |  | 156.55
79 | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12*45 |  | 套 | 63.59 | 2.43 |  | 154.52
80 | 轻钢中龙骨平面连接件 |  | 个 | 546.635 | 0.27 |  | 147.59
81 | 铝合金T型龙骨 h35 |  | m | 52.36 | 2.78 |  | 145.56
82 | 干混抹灰砂浆 DP M10 |  | t | 0.518 | 276.11 |  | 143.02
83 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个 | 225.73 | 0.63 |  | 142.21
84 | 胶合板 δ5 |  | m2 | 9.488 | 14.2 |  | 134.73
85 | 密封胶 |  | 支 | 22.171 | 5.82 |  | 129.04
86 | 镀锌圆钢吊杆带4螺母4垫圈 φ8 |  | 根 | 23.1 | 5.13 |  | 118.5
87 | 自攻螺钉 |  | 百个 | 33.141 | 3.17 |  | 105.06
88 | 大便器胶皮碗配喉箍 |  | 套 | 11.55 | 8.56 |  | 98.87
89 | 砂纸 |  | 张 | 444.67 | 0.22 |  | 97.83
90 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个 | 101.653 | 0.92 |  | 93.52
91 | 铝合金边龙骨 h35 |  | m | 31.634 | 2.78 |  | 87.94
92 | 水砂纸 |  | 张 | 234.594 | 0.36 |  | 84.45
93 | 二等枋材 55~100cm2 |  | m3 | 0.033 | 2479.49 |  | 81.82
94 | 膨胀螺栓M6~12*50~120 |  | 套 | 98.88 | 0.8 |  | 79.1
95 | 镀锌槽型吊码单边δ=3 |  | 个 | 22.66 | 3.42 |  | 77.5
96 | 电 |  | kW·h | 96.724 | 0.77 |  | 74.48
97 | 低合金钢焊条 E43系列 |  | kg | 10.617 | 6.92 |  | 73.47
98 | 膨胀螺栓 M8 |  | 套 | 114.765 | 0.61 |  | 70.01
99 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5 |  | m | 38.632 | 1.68 |  | 64.9
100 | 防水密封胶 |  | 支 | 7.6 | 8.46 |  | 64.3
101 | 铝合金窗帘轨 单轨成套 |  | m | 13.92 | 4.47 |  | 62.22
102 | 角钢50*5 |  | kg | 19.932 | 3.06 |  | 60.99
103 | 苯丙清漆 |  | kg | 5.79 | 10.52 |  | 60.91
104 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个 | 74.48 | 0.8 |  | 59.58
105 | 轻钢龙骨次接件 |  | 个 | 78.233 | 0.66 |  | 51.63
106 | 挡脚板 |  | m3 | 0.03 | 1685.3 |  | 50.56
107 | 烧结粉煤灰砖240*115*53 |  | 千块 | 0.176 | 286.09 |  | 50.35
108 | 方钢管 25*25*2.5 |  | m | 3.05 | 16.26 |  | 49.59
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：办公楼改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
109 | 大便器排水接头 |  | 个 | 11.11 | 4.45 |  | 49.44
110 | 垫圈 |  | 百个 | 1.776 | 27.38 |  | 48.63
111 | 铝合金角线 20*20*1.5 |  | m | 16.024 | 2.83 |  | 45.35
112 | 圆钉 |  | kg | 7.618 | 5.92 |  | 45.1
113 | 轻钢小龙骨 h19 |  | m | 16.927 | 2.55 |  | 43.16
114 | 轻钢龙骨主接件 不上人型 |  | 个 | 50.328 | 0.85 |  | 42.78
115 | 冲击钻头φ8~16 |  | 个 | 1.309 | 27.38 |  | 35.84
116 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 111.72 | 0.3 |  | 33.52
117 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个 | 111.72 | 0.3 |  | 33.52
118 | 螺母 |  | 百个 | 3.548 | 9.15 |  | 32.46
119 | 沉头木螺钉 L32 |  | 个 | 1050.44 | 0.03 |  | 31.51
120 | 铜接线端子20A |  | 个 | 11.165 | 2.74 |  | 30.59
121 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个 | 61.789 | 0.46 |  | 28.42
122 | 棉纱 |  | kg | 2.724 | 10.27 |  | 27.98
123 | 石灰膏 |  | m3 | 0.204 | 135.78 |  | 27.7
124 | 白水泥 |  | kg | 48.818 | 0.53 |  | 25.87
125 | 轻钢小龙骨横撑 h19 |  | m | 10.071 | 2.55 |  | 25.68
126 | 膨胀螺栓 |  | 套 | 63.7 | 0.4 |  | 25.48
127 | 铝合金龙骨主接件 不上人型 |  | 个 | 28.42 | 0.8 |  | 22.74
128 | 干混抹灰砂浆 DP M20 |  | t | 0.073 | 309.73 |  | 22.61
129 | 水 |  | m3 | 6.624 | 3.39 |  | 22.46
130 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.799 | 26.97 |  | 21.55
131 | 胶粘剂DTA砂浆 |  | m3 | 0.05 | 425.96 |  | 21.3
132 | 环氧富锌底漆 |  | kg | 0.509 | 37.95 |  | 19.32
133 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 7.996 | 2.4 |  | 19.19
134 | 合金钢钻头 φ20 |  | 个 | 0.799 | 23.96 |  | 19.14
135 | 射钉 |  | 百个 | 1.517 | 12.41 |  | 18.83
136 | 原木 |  | m3 | 0.012 | 1529.71 |  | 18.36
137 | 排水接头DN50 |  | 个 | 7.35 | 2.4 |  | 17.64
138 | 柴油【机械】 |  | kg | 2.517 | 6.89 |  | 17.34
139 | 聚四氟乙烯生料带宽20 |  | m | 59.74 | 0.29 |  | 17.32
140 | 双面强力弹性胶带 |  | m | 27.244 | 0.6 |  | 16.35
141 | 玻璃胶 300ml |  | 支 | 1.33 | 11.89 |  | 15.81
142 | 膨胀螺栓 M6*75 |  | 套 | 41.76 | 0.37 |  | 15.45
143 | 木材 成材 |  | m3 | 0.006 | 2434.15 |  | 14.6
144 | 砂子 |  | m3 | 0.099 | 128.68 |  | 12.74
145 | 铝合金龙骨次接件 不上人型 |  | 个 | 28.42 | 0.44 |  | 12.5
146 | 膨胀螺栓 M8*60 |  | 套 | 24.62 | 0.5 |  | 12.31
147 | 尼龙砂轮片φ100 |  | 片 | 8.4 | 1.41 |  | 11.84
148 | 垫木 |  | m3 | 0.006 | 1855.33 |  | 11.13
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：办公楼改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
149 | 缆风绳 φ8 |  | kg | 1.523 | 7.14 |  | 10.87
150 | 油漆溶剂油 |  | kg | 2.82 | 3.76 |  | 10.6
151 | 防滑木条 |  | m3 | 0.004 | 2479.26 |  | 9.92
152 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 0.605 | 16.26 |  | 9.84
153 | 六角螺栓 |  | kg | 1.591 | 5.92 |  | 9.42
154 | 管卡子带膨胀螺栓 32 |  | 套 | 11.55 | 0.68 |  | 7.85
155 | 钢丝绳 φ12 |  | kg | 1.181 | 6.61 |  | 7.81
156 | 石油沥青油毡 350# |  | m2 | 2.828 | 2.35 |  | 6.65
157 | 机螺钉 |  | kg | 1.037 | 5.92 |  | 6.14
158 | 粘接剂 |  | kg | 0.266 | 21.93 |  | 5.83
159 | 锯木屑 |  | m3 | 0.294 | 15.4 |  | 4.53
160 | 膨胀螺栓 M6*60 |  | 套 | 15.618 | 0.27 |  | 4.22
161 | 垫木 60*60*60 |  | 块 | 7.48 | 0.52 |  | 3.89
162 | 轻钢龙骨小接件 |  | 个 | 6.478 | 0.53 |  | 3.43
163 | 自攻螺钉 |  | 个 | 105.56 | 0.03 |  | 3.17
164 | 合金钢钻头 |  | 个 | 0.123 | 25.67 |  | 3.16
165 | 沉头木螺钉 L35 |  | 个 | 89.88 | 0.03 |  | 2.7
166 | 扁钢 4 |  | kg | 0.767 | 2.99 |  | 2.29
167 | 圆钉 25 |  | kg | 0.383 | 5.92 |  | 2.27
168 | 塑料膨胀螺栓 M3.5 |  | 套 | 21.752 | 0.09 |  | 1.96
169 | 气排钉 |  | 盒 | 0.406 | 4.28 |  | 1.74
170 | 镀锌铁丝 φ0.6 |  | kg | 0.369 | 4.28 |  | 1.58
171 | 锯条综合 |  | 根 | 2.35 | 0.66 |  | 1.55
172 | 氧气 |  | m3 | 0.264 | 3.27 |  | 0.86
173 | 钢板 δ6 |  | kg | 0.234 | 2.69 |  | 0.63
174 | 吊装夹具 |  | 套 | 0.005 | 102.67 |  | 0.51
175 | 冲击钻头φ10 |  | 个 | 0.121 | 3.92 |  | 0.47
176 | 稀释剂 |  | kg | 0.041 | 11.21 |  | 0.46
177 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.028 | 12.69 |  | 0.36
178 | 预埋铁件 |  | kg | 0.02 | 3.85 |  | 0.08
| 合计 | [5 empty] | 337720.63
三、 | 配比
1 | 水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.999 | 359.03 |  | 358.67
| 合计 | [5 empty] | 358.67
四、 | 机械
1 | 人工 |  | 工日 | 56.571 | 160 |  | 9051.36
2 | 折旧费 |  | 元 | 876.436 | 1 |  | 876.44
3 | 维护费 |  | 元 | 559.286 | 1 |  | 559.29
4 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 519.506 | 1 |  | 519.51
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：办公楼改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
5 | 其他费 |  | 元 | 223.662 | 1 |  | 223.66
6 | 检修费 |  | 元 | 205.444 | 1 |  | 205.44
7 | 机械费调整 |  | 元 | 1.702 | 1 |  | 1.7
| 合计 | [5 empty] | 11437.4
五、 | 主材
1 | 显示屏6.36*1.8 |  | 台 | 1 | 16513.76 |  | 16513.76
2 | 门禁 |  | 个 | 3.002 | 1500 |  | 4503
3 | 双管成品淋浴器含固定件 |  | 套 | 6 | 700 |  | 4200
4 | 洗脸盆 |  | 个 | 7.07 | 500 |  | 3535
5 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 11.11 | 240 |  | 2666.4
6 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 |  | 套 | 11.11 | 150 |  | 1666.5
7 | 成品拖布池 |  | 套 | 7.07 | 150 |  | 1060.5
8 | 成套灯具 |  | 套 | 11.11 | 80 |  | 888.8
9 | 冲洗管DN32 |  | 根 | 11.11 | 65 |  | 722.15
10 | DN75 不锈钢地漏 |  | 个 | 14.14 | 35 |  | 494.9
11 | 角型阀带铜活 DN15 |  | 个 | 18.18 | 26 |  | 472.68
12 | 立式水嘴DN15 |  | 个 | 7.07 | 60 |  | 424.2
13 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 7.07 | 50 |  | 353.5
14 | 大便器存水弯DN100 |  | 个 | 11.11 | 22 |  | 244.42
15 | 长颈水嘴DN15 |  | 个 | 7.07 | 34 |  | 240.38
16 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 7.07 | 30 |  | 212.1
17 | 存水弯DN50 |  | 个 | 7.07 | 24 |  | 169.68
18 | 螺纹管件DN15 |  | 个 | 37.37 | 4 |  | 149.48
19 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 7.07 | 16 |  | 113.12
20 | 金属软管φ15 |  | 根 | 18.18 | 4 |  | 72.72
| 合计 | [5 empty] | 38703.29
| 总合计： | [5 empty] | 509252.12
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：办公楼改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | 门禁 |  | 个 | 3.002 | 1500 |  | 4503
2 | 显示屏6.36*1.8 |  | 台 | 1 | 16513.76 |  | 16513.76
3 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 11.11 | 240 |  | 2666.4
4 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 |  | 套 | 11.11 | 150 |  | 1666.5
5 | 冲洗管DN32 |  | 根 | 11.11 | 65 |  | 722.15
6 | 角型阀带铜活 DN15 |  | 个 | 18.18 | 26 |  | 472.68
7 | 大便器存水弯DN100 |  | 个 | 11.11 | 22 |  | 244.42
8 | 螺纹管件DN15 |  | 个 | 37.37 | 4 |  | 149.48
9 | 金属软管φ15 |  | 根 | 18.18 | 4 |  | 72.72
10 | DN75 不锈钢地漏 |  | 个 | 14.14 | 35 |  | 494.9
11 | 洗脸盆 |  | 个 | 7.07 | 500 |  | 3535
12 | 立式水嘴DN15 |  | 个 | 7.07 | 60 |  | 424.2
13 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 7.07 | 50 |  | 353.5
14 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 7.07 | 30 |  | 212.1
15 | 成品拖布池 |  | 套 | 7.07 | 150 |  | 1060.5
16 | 长颈水嘴DN15 |  | 个 | 7.07 | 34 |  | 240.38
17 | 存水弯DN50 |  | 个 | 7.07 | 24 |  | 169.68
18 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 7.07 | 16 |  | 113.12
19 | 成套灯具 |  | 套 | 11.11 | 80 |  | 888.8
20 | 双管成品淋浴器含固定件 |  | 套 | 6 | 700 |  | 4200
合计 | [6 empty] | 38703.29
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：